UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA EN ENERGIA

CURSO : LABORATORIO DE ELECTRICIDAD

PROFESOR : ING. JULIO ESCATE RAVELLO

L A B O R A T O R I O Nº

TITULO :

GRUPO :

ALUMNOS :

FECHA DE REALIZACION LABORATORIO:

FECHA DE PRESENTACION INFORME:

NOTA :

## UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

## FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE ENERGIA

MODELO DE PRESENTACION INFORMES DE LABORATORIO DE ELECTRICIDAD

TITULO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.-	FUNDAMENTO TEORICO

(Desarrollar)

II.-	DIAGRAMA DEL CIRCUITO UTILIZADO

(Desarrollar)

III.-MEDICIONES EFECTUADOS

a)	TENSIONES

b)	CORRIENTES

c)	RESISTENCIA

IV.-	SOLUCIONARIO

A)	Cuestionario

- Verificación experimental del o de los circuitos utilizados

### Tensiones

### Corrientes

C)	Solución teórica del circuito

C1 - Esquemas:

C2 - Ecuaciones:

(Tratar de dar las soluciones en forma ordenada, no debe ser solamente una hoja de datos).

C3 - Resultados Finales:

Tensiones:

Corrientes:

D)	Divergencias entre valores teóricos y experimentales:

ea = V(t) - V(e)			er = ea x 100/V(t)

Tensiones:		ea:		er:

V(t) - V(e)

Corrientes:		ea:		er:

I(t) - I(e)

E)	Causas de discrepancia:

E1)

E2)

E3)

F)	Observaciones y conclusiones

## UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

# Facultad de Ingeniería

ESCUELA DE INGENIERIA DE ENERGIA

LABORATORIO DE ELECTRICIDAD

OBJETIVO:	Analizar y verificar en forma experimental la teoría estudiada en el Curso de ELECTRICIDAD, utilizando instrumentos y dispositivos eléctricos y electrónicos necesarios para poder comprobarlos con la mayor precisión posible y compararlo con los cálculos teóricos y observar la divergencia entre los resultados teóricos y experimentales.

INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO DE LOS MULTIMETROS

Los multímetros analógicos son instrumentos electromagnéticos de Imán fijo y Bobina móvil, exclusivos para corriente continua y con rectificador incorporado para medir tensión alterna, los multímetros tienen una gran sensibilidad por ejemplo 30 Kilo Ohmios/V en C.C. y 5 Kilo Ohmios/V en C.A. ó 100 Kilo Ohmios/V en C.C. y 10 Kilo Ohmios/V en C.A. y utilizan resistencias de precisión con aproximadamente ± de tolerancia que puede ser por exceso ó por defecto.

Con el multímetro se pueden realizar las siguientes mediciones más importantes:

a.-	Tensiones en continua (C.C. ó D.C)

b.-	Tensiones en alterna (C.A. ó A.C)

c.-	Corrientes en contínua (C.C. ó D.C)

d.-	Corriente en alterna según la escala y el tipo de instrumento en algunos casos.

e.-	Resistencias en varios rangos de medida desde el orden de los Ohmios hasta el orden de los Mega Ohmios.

f.-	Decibelios en varios rangos de medida, según el tipo de instrumento.

g.-	Temperatura, según el tipo de instrumento, algunos multímetros traen consigo incorporados un termistor ó como accesorio para medir temperatura hasta 200°C.

Con el multímetro según el tipo, se puede medir reactancia inductiva, capacitiva, inductancia, capacidad y frecuencia, también se puede probar dispositivos electrónicos como, diodos, transistores, etc.

INSTRUCCIONES PARA OPERAR EL INSTRUMENTO

1.-	Debe Ud. tener idea del orden de magnitud de la tensión, intensidad de corriente ó resistencia a medir.

2.-	Cuando efectúa mediciones en corriente continua tenga especial cuidado con la polaridad (+ ó -).

3.-	Nunca conecte tensión al instrumento si no está seguro de su normal conexión.

4.-	Para una mayor seguridad coloque el dial selector del instrumento en el rango más elevado de la magnitud a medir y luego de observar la deflexión de la aguja pase sí es necesario a una de las escalas menores que proporcione mayor exactitud.

5.-	Es aconsejable quitar siempre tensión al circuito al hacer un cambio de escala.

6.-	Se recomienda efectuar las lecturas teniendo cuidado de leer en la escala correspondiente.

MEDIDA DE RESISTENCIAS CON EL MULTIMETRO

a.-	Para medir resistencias gire el dial selector ubicándolo en el rango de resistencias deseado.

b.-	Junta las puntas de prueba y mientras están así, regule la perilla del potenciómetro hasta conseguir que la aguja alcance exactamente la posición de CERO ohmios frente a la escala seleccionada.

c.-	NOTA: Mientras se mide resistencias NO DEBE HABER TENSIÓN ENTRE ELLAS, de otra manera el instrumento se deteriore.

d.-	Cuando las resistencias a medir se encuentran conectadas en un circuito activo, se desconectará la fuente exterior y se aislará uno de sus extremos a fin de evitar mediciones erradas por la influencia del circuito exterior.

e.-	Con todas éstas precauciones, se podrá medir la resistencia "R"X desconocida, conectándola a los extremos de las puntas de prueba.

f.-	Cuando el instrumento esta preparada para se utilizado como ohmímetro se auto alimenta por medio de 2 ó más pilas de 1.5 V, conectadas en serie. Estas pilas se desgastan con el tiempo así estén fuera de uso, por ello si no se lograra el ajuste del CERO Ohmios explicado anteriormente, deberá cambiarse las pilas por otras que estén en buenas condiciones ú otras pilas nuevas.